Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при проведении капитального ремонта в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бибиревская, д. 19.

Установлено, что подрядной организацией, осуществляющей капитальный ремонт вышеуказанного многоквартирного дома, является ООО «Макси-Бизнес».

В ходе обследования многоквартирного дома установлено, что работы по капитальному ремонту выполнены с нарушением установленных сроков, а также имеются факты выполнения сданных работ ненадлежащим образом, а именно:

- имеется отслоение и трещины цементной стяжки в подвале.

- допущена разгерметизация разводящих магистралей в подвале, на момент проверки выявлена течь.

После вмешательства межрайонной прокуратуры и внесения акта реагирования, выявленные нарушения устранены, жилищные права граждан восстановлены.

Помощник межрайонного прокурора                                          М.Н. Полтарикова